CLASE DE 27/01/2020

TIPOS DE ERRORES

Error de escala:

* Resolucion del instrumento de medicion
* Analogico => Minima separacion entre marcas
{
detY= resolucion/2 => incertidumbre
}

* Digital => Digito de menor valor que exhibe el aparato

Error sistematico:
Se debe a errores en los instrumentos de medicion o al	metodo de trabajo +Mismo signo

Error aleatorio:

* Ocurre de manera impredecible (al azar)
* No tienen el mismo valor ni signo
* No se pueden corregir
* Se desconocen sus causas

Error absoluto:

* Diferencia entre el resultado de la medicion Y* y el valor	real o verdadero Y

EAM = Y*-Y	(Es positivo o negativa)

Error relativo:

ERM = EAM/Y * 100

* Es adimencional